| Информация о проведенном контрольном мероприятии, выявленных нарушениях, внесенных предписании и(или) представлении, принятых по ним мерах |
| --- |
| Объект контроля | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Детская городская больница № 17 Сормовского района г. Нижнего Новгорода» |
| Наименование контрольного мероприятия | Внеплановое выездное обследование деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Детская городская больница № 17 Сормовского района г. Нижнего Новгорода» по исполнению контракта от 02.11.2018 № 1077913 с ООО «Группа компаний РМБ» в части приемки аппаратов искусственной вентиляции легких Puritan Bennett 560 с принадлежностями. |
| Основание для проведения контрольного мероприятия | Поручение министерства финансов Нижегородской области от 22.11.2018 № 306-23-05/109 |
| Сроки проведения контрольных действий | 23.11.2018 |
| Реквизиты закупки | идентификационный код закупки 182526303918052630100111380013250000 |
| Выявленные нарушения | 1. Установлены случаи несоответствия технических требований показателям, указанным в руководстве практикующего врача; один показатель не подтвержден. 2. Поставщиком допущены нарушения условий контракта в части маркировки упаковки, наличия сопроводительных документов и уведомления заказчика о поставке. |
| Вынесено представление/срок исполнения | Не выносилось |
| Вынесено предписание /срок исполнения | Не выносилось |
| Принятые решения и меры по устранению нарушений |  |